Опросный лист на изготовление блочно-модульных котельных.

1. Наименование Заказчика:

Контактный телефон:

2. Наименование объекта (адрес места установки):

3.1. Назначение котельной:

отопительная с водогрейными котлами - □

отопительная с водогрейными и паровыми котлами - □

производственная с водогрейными котлами - □   производственная с паровыми котлами - □

3.2. Вид котельной:

отдельно стоящая - □                        пристроенная - □   (указать назначение отапливаемого здания)

4. Количество отопительных контуров котельной:             один - □                 два - □

5. Требуемая тепловая мощность котельной с учетом потерь энергии в тепловых сетях:

____________________(МВт),    с учетом перспективы                                         (МВт)

6. Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь, МВт:

максимальная на отопление и вентиляцию_________________

максимальная на горячее водоснабжение__________________

минимальная на отопление и вентиляцию__________________

минимальная на горячее водоснабжение___________________

среднечасовая на горячее водоснабжение__________________

7. Расчетный температурный режим в тепловой сети, °С:

8. Давление газа на вводе в котельную, кПа:                                            _________________

9. Фактическое напряжение в эл. сети, В:                                                  __________________

10. Давление воды в водопроводе, кгс/см2:________________________________,___

Характер изменения давления (если присутствует)________________________________

Бак запаса химически очищенной воды внутри котельной: нужно - □ (V=___м3); не нужно - □

11.1. Необходимое давление в трубопроводах тепловой сети, кгс/см2:

в подающем трубопроводе Р1 =_______;

в обратном трубопроводе Р2 =________.

11.2. Необходимое давление в трубопроводах ГВС, кгс/см2:

в подающем трубопроводе Р1 =_______;

в обратном трубопроводе Р2 =________.

12. Максимальная высота зданий – потребителей тепла в месте расположения котельной ______________(м), и их удаленность от котельной _____________(м)

13. Топливо:

природный газ - □                 твердое топливо - □                      сырая нефть - □

мазут - □                                  диз.топливо - □                             другое - □

14. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг: _____________________________

15. Бытовые помещения:                                  есть необходимость - □

нет необходимости - □

16. Автоматизация:     с постоянным присутствием персонала - □

без постоянного присутствия персонала - □

17. Диспетчеризация:                       есть необходимость - □                               нет необходимости - □

удаленность диспетчерского пункта от котельной, м -

вывод параметров на диспетчерский пульт (без компьютера) - □

18. Анализ исходной воды:     жесткость общая____________мг-экв/л

Железо___________мг/л           магний ____________мг/л           жесткость карбонатная_______мг-экв/л

Кислород_________мг/л           сухой остаток_______мг/л            кальций___________________мг/л

19. Здание котельной:       блочно-модульная - □    ___________________________________________

20. Высота дымовой трубы:_________(указать, если рассчитана)

21. Технические характеристики для паровой котельной

паропроизводительность т/ч__________

давление пара, кгс/см2 -______________

процент возврата конденсата, % -______

22. Необходимость учета:        отпущенного тепла - □

отпущенного пара - □

23. Техническое задание на проектирование

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Исполнитель:_______________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

Контактный телефон: _________________________________________E-mail:____________________

Дата _____________20___г   Подпись__________________

ООО  «Теплотех-Комплект»

Тел.  (812) 970-09-03, факс 655-03-32